## Caracterización sensor ºC vs V
a. | Encontrar el valor de Temperatura [ºC] y el Voltaje de Salida [V]
b. | Graficar estos datos obtenidos. Y linealizar para encontrar su pendiente 'm' y corte en 'y'
c. | Comprobar los valores que debería dar en Calibración con V vs. R_PT100
Temperatura del sensorde BIOFLO vs. Voltaje de Salida medido
| Temperatura [ºC] Bioflo | Voltaje de Salida Final [V] VoutF del Raspberry PI Pico |  | m | b
| 21 | 2.3138 | Valor | 127.384 | -273.8319
| 30 | 2.387 | Incertidumbre | 3.3819 | 8.0442
| 36.3 | 2.4335 |  | 0.9993 | 0.28861
|  |  |  | 1418.7746 | 1
|  |  |  | 118.1767 | 0.083295

## LTSpice & Resul Experimentales
Resistencia | Fuente de corriente [A] | Fuente de Corriente LtSpice [mA] | Fuente de Corriente medido_Amperímetro[mA] | Etapa 1 Vout1 | Etapa 1 Vout1 medido_Voltímetro | VoutF_LtSpice | VoutF_Medido_Voltímetro | Ganancia LtSpice | Ganancia medido_Voltímetro
90 | 0.00096095 | 0.96095 | 0.982 | 0.0865 | 0.087 | 1.8767 | 1.872 | 21.6965 | 21.5172
90.5 | 0.00096086 | 0.96086 | 0.981 | 0.086972 | 0.088 | 1.8869 | 1.88 | 21.6959 | 21.3636
91 | 0.00096077 | 0.96077 | 0.981 | 0.087444 | 0.088 | 1.8971 | 1.889 | 21.6954 | 21.4659
91.5 | 0.00096067 | 0.96067 | 0.979 | 0.087916 | 0.088 | 1.9073 | 1.917 | 21.6949 | 21.7841
92 | 0.00096058 | 0.96058 | 0.979 | 0.088388 | 0.089 | 1.9175 | 1.92 | 21.6944 | 21.573
92.5 | 0.00096049 | 0.96049 | 0.978 | 0.08886 | 0.089 | 1.9277 | 1.938 | 21.694 | 21.7753
93 | 0.0009604 | 0.9604 | 0.977 | 0.089331 | 0.089 | 1.9379 | 1.948 | 21.6935 | 21.8876
93.5 | 0.00096031 | 0.96031 | 0.976 | 0.089803 | 0.09 | 1.9481 | 1.954 | 21.693 | 21.7111
94 | 0.00096021 | 0.96021 | 0.976 | 0.090274 | 0.09 | 1.9583 | 1.985 | 21.6925 | 22.0556
94.5 | 0.00096012 | 0.96012 | 0.976 | 0.090746 | 0.091 | 1.9685 | 1.99 | 21.692 | 21.8681
95 | 0.00096003 | 0.96003 | 0.975 | 0.091217 | 0.092 | 1.9786 | 1.998 | 21.6916 | 21.7174
95.5 | 0.00095994 | 0.95994 | 0.975 | 0.091688 | 0.092 | 1.9888 | 1.999 | 21.6911 | 21.7283
96 | 0.00095985 | 0.95985 | 0.974 | 0.09216 | 0.093 | 1.999 | 2.019 | 21.6907 | 21.7097
96.5 | 0.00095975 | 0.95975 | 0.973 | 0.092631 | 0.093 | 2.0092 | 2.03 | 21.6902 | 21.828
97 | 0.00095966 | 0.95966 | 0.973 | 0.093102 | 0.093 | 2.0194 | 2.074 | 21.6898 | 22.3011
97.5 | 0.00095957 | 0.95957 | 0.973 | 0.093572 | 0.094 | 2.0295 | 2.074 | 21.6893 | 22.0638
98 | 0.00095948 | 0.95948 | 0.972 | 0.094043 | 0.095 | 2.0397 | 2.078 | 21.6889 | 21.8737
98.5 | 0.00095939 | 0.95939 | 0.97 | 0.094514 | 0.095 | 2.0499 | 2.086 | 21.6885 | 21.9579
99 | 0.00095929 | 0.95929 | 0.97 | 0.094985 | 0.096 | 2.06 | 2.105 | 21.6881 | 21.9271
99.5 | 0.0009592 | 0.9592 | 0.969 | 0.095455 | 0.097 | 2.0702 | 2.106 | 21.6876 | 21.7113
100 | 0.00095911 | 0.95911 | 0.968 | 0.095925 | 0.098 | 2.0804 | 2.125 | 21.6872 | 21.6837
100.5 | 0.00095902 | 0.95902 | 0.968 | 0.096396 | 0.098 | 2.0905 | 2.134 | 21.6868 | 21.7755
101 | 0.00095893 | 0.95893 | 0.968 | 0.096866 | 0.098 | 2.1007 | 2.136 | 21.6864 | 21.7959
101.5 | 0.00095884 | 0.95884 | 0.966 | 0.097336 | 0.099 | 2.1108 | 2.144 | 21.686 | 21.6566
102 | 0.00095874 | 0.95874 | 0.966 | 0.097806 | 0.099 | 2.121 | 2.146 | 21.6856 | 21.6768
102.5 | 0.00095865 | 0.95865 | 0.965 | 0.098276 | 0.099 | 2.1311 | 2.15 | 21.6852 | 21.7172
103 | 0.00095856 | 0.95856 | 0.965 | 0.098746 | 0.1 | 2.1413 | 2.16 | 21.6848 | 21.6
103.5 | 0.00095847 | 0.95847 | 0.963 | 0.099216 | 0.1 | 2.1514 | 2.161 | 21.6844 | 21.61
104 | 0.00095838 | 0.95838 | 0.962 | 0.099686 | 0.1 | 2.1616 | 2.162 | 21.684 | 21.62
104.5 | 0.00095829 | 0.95829 | 0.962 | 0.10016 | 0.1 | 2.1717 | 2.167 | 21.6836 | 21.67
105 | 0.00095819 | 0.95819 | 0.961 | 0.10062 | 0.101 | 2.1819 | 2.183 | 21.6832 | 21.6139
105.5 | 0.0009581 | 0.9581 | 0.961 | 0.10109 | 0.104 | 2.192 | 2.189 | 21.6829 | 21.0481
106 | 0.00095801 | 0.95801 | 0.961 | 0.10156 | 0.104 | 2.2022 | 2.191 | 21.6825 | 21.0673
106.5 | 0.00095792 | 0.95792 | 0.96 | 0.10203 | 0.105 | 2.2123 | 2.2 | 21.6821 | 20.9524
107 | 0.00095783 | 0.95783 | 0.957 | 0.1025 | 0.105 | 2.2224 | 2.211 | 21.6818 | 21.0571
107.5 | 0.00095774 | 0.95774 | 0.956 | 0.10297 | 0.105 | 2.2326 | 2.214 | 21.6814 | 21.0857
108 | 0.00095765 | 0.95765 | 0.955 | 0.10344 | 0.106 | 2.2427 | 2.226 | 21.6811 | 21
108.5 | 0.00095755 | 0.95755 | 0.954 | 0.10391 | 0.106 | 2.2528 | 2.226 | 21.6807 | 21
109 | 0.00095746 | 0.95746 | 0.954 | 0.10438 | 0.106 | 2.2629 | 2.23 | 21.6803 | 21.0377
109.5 | 0.00095737 | 0.95737 | 0.953 | 0.10485 | 0.106 | 2.2731 | 2.251 | 21.68 | 21.2358
110 | 0.00095728 | 0.95728 | 0.953 | 0.10532 | 0.106 | 2.2832 | 2.256 | 21.6796 | 21.283
110.5 | 0.00095719 | 0.95719 | 0.953 | 0.10578 | 0.106 | 2.2933 | 2.27 | 21.6793 | 21.4151
111 | 0.0009571 | 0.9571 | 0.952 | 0.10625 | 0.107 | 2.3034 | 2.272 | 21.679 | 21.2336
111.5 | 0.00095701 | 0.95701 | 0.951 | 0.10672 | 0.107 | 2.3135 | 2.284 | 21.6786 | 21.3458
112 | 0.00095691 | 0.95691 | 0.951 | 0.10719 | 0.107 | 2.3237 | 2.291 | 21.6783 | 21.4112
112.5 | 0.00095682 | 0.95682 | 0.95 | 0.10766 | 0.107 | 2.3338 | 2.294 | 21.678 | 21.4393
113 | 0.00095673 | 0.95673 | 0.95 | 0.10812 | 0.107 | 2.3439 | 2.314 | 21.6776 | 21.6262
113.5 | 0.00095664 | 0.95664 | 0.95 | 0.10859 | 0.107 | 2.354 | 2.323 | 21.6773 | 21.7103
114 | 0.00095655 | 0.95655 | 0.95 | 0.10906 | 0.108 | 2.3641 | 2.33 | 21.677 | 21.5741
114.5 | 0.00095646 | 0.95646 | 0.95 | 0.10953 | 0.108 | 2.3742 | 2.361 | 21.6767 | 21.8611
115 | 0.00095637 | 0.95637 | 0.949 | 0.11 | 0.109 | 2.3843 | 2.364 | 21.6763 | 21.6881
115.5 | 0.00095627 | 0.95627 | 0.949 | 0.11046 | 0.109 | 2.3944 | 2.371 | 21.676 | 21.7523
116 | 0.00095618 | 0.95618 | 0.948 | 0.11093 | 0.11 | 2.4045 | 2.374 | 21.6757 | 21.5818
116.5 | 0.00095609 | 0.95609 | 0.947 | 0.1114 | 0.111 | 2.4146 | 2.39 | 21.6754 | 21.5315
117 | 0.000956 | 0.956 | 0.947 | 0.11187 | 0.111 | 2.4247 | 2.407 | 21.6751 | 21.6847
117.5 | 0.00095591 | 0.95591 | 0.946 | 0.11233 | 0.112 | 2.4348 | 2.418 | 21.6748 | 21.5893
118 | 0.00095582 | 0.95582 | 0.946 | 0.1128 | 0.113 | 2.4449 | 2.419 | 21.6745 | 21.4071
118.5 | 0.00095573 | 0.95573 | 0.945 | 0.11327 | 0.113 | 2.455 | 2.425 | 21.6742 | 21.4602
119 | 0.00095564 | 0.95564 | 0.945 | 0.11373 | 0.114 | 2.4651 | 2.431 | 21.6739 | 21.3246
119.5 | 0.00095555 | 0.95555 | 0.945 | 0.1142 | 0.114 | 2.4752 | 2.442 | 21.6736 | 21.4211
120 | 0.00095545 | 0.95545 | 0.945 | 0.11467 | 0.114 | 2.4853 | 2.46 | 21.6733 | 21.5789
120.5 | 0.00095536 | 0.95536 | 0.945 | 0.11514 | 0.115 | 2.4953 | 2.462 | 21.673 | 21.4087
121 | 0.00095527 | 0.95527 | 0.944 | 0.1156 | 0.115 | 2.5054 | 2.464 | 21.6728 | 21.4261
121.5 | 0.00095518 | 0.95518 | 0.944 | 0.11607 | 0.116 | 2.5155 | 2.47 | 21.6725 | 21.2931
122 | 0.00095509 | 0.95509 | 0.944 | 0.11654 | 0.116 | 2.5256 | 2.486 | 21.6722 | 21.431
122.5 | 0.000955 | 0.955 | 0.944 | 0.117 | 0.117 | 2.5356 | 2.513 | 21.6719 | 21.4786
123 | 0.00095491 | 0.95491 | 0.942 | 0.11747 | 0.117 | 2.5457 | 2.53 | 21.6716 | 21.6239
123.5 | 0.00095482 | 0.95482 | 0.942 | 0.11793 | 0.118 | 2.5558 | 2.543 | 21.6714 | 21.5508
124 | 0.00095473 | 0.95473 | 0.942 | 0.1184 | 0.118 | 2.5659 | 2.551 | 21.6711 | 21.6186
124.5 | 0.00095463 | 0.95463 | 0.942 | 0.11887 | 0.118 | 2.5759 | 2.56 | 21.6708 | 21.6949
125 | 0.00095454 | 0.95454 | 0.941 | 0.11933 | 0.119 | 2.586 | 2.571 | 21.6706 | 21.605
125.5 | 0.00095445 | 0.95445 | 0.941 | 0.1198 | 0.12 | 2.5961 | 2.591 | 21.6703 | 21.5917
126 | 0.00095436 | 0.95436 | 0.941 | 0.12026 | 0.12 | 2.6061 | 2.593 | 21.67 | 21.6083
126.5 | 0.00095427 | 0.95427 | 0.94 | 0.12073 | 0.12 | 2.6162 | 2.608 | 21.6698 | 21.7333
127 | 0.00095418 | 0.95418 | 0.94 | 0.12119 | 0.121 | 2.6262 | 2.614 | 21.6695 | 21.6033
127.5 | 0.00095409 | 0.95409 | 0.94 | 0.12166 | 0.122 | 2.6363 | 2.614 | 21.6693 | 21.4262
128 | 0.000954 | 0.954 | 0.94 | 0.12213 | 0.122 | 2.6463 | 2.615 | 21.669 | 21.4344
128.5 | 0.00095391 | 0.95391 | 0.939 | 0.12259 | 0.123 | 2.6564 | 2.626 | 21.6687 | 21.3496
129 | 0.00095382 | 0.95382 | 0.939 | 0.12306 | 0.123 | 2.6664 | 2.633 | 21.6685 | 21.4065
129.5 | 0.00095373 | 0.95373 | 0.939 | 0.12352 | 0.123 | 2.6765 | 2.642 | 21.6683 | 21.4797
130 | 0.00095364 | 0.95364 | 0.939 | 0.12399 | 0.123 | 2.6865 | 2.652 | 21.668 | 21.561
130.5 | 0.00095354 | 0.95354 | 0.938 | 0.12445 | 0.124 | 2.6966 | 2.652 | 21.6678 | 21.3871
131 | 0.00095345 | 0.95345 | 0.938 | 0.12492 | 0.124 | 2.7066 | 2.654 | 21.6675 | 21.4032
131.5 | 0.00095336 | 0.95336 | 0.938 | 0.12538 | 0.124 | 2.7167 | 2.661 | 21.6673 | 21.4597
132 | 0.00095327 | 0.95327 | 0.937 | 0.12585 | 0.124 | 2.7267 | 2.705 | 21.667 | 21.8145
132.5 | 0.00095318 | 0.95318 | 0.937 | 0.12631 | 0.124 | 2.7367 | 2.734 | 21.6668 | 22.0484
133 | 0.00095309 | 0.95309 | 0.936 | 0.12678 | 0.124 | 2.7468 | 2.743 | 21.6666 | 22.121
133.5 | 0.000953 | 0.953 | 0.936 | 0.12724 | 0.125 | 2.7568 | 2.746 | 21.6663 | 21.968
134 | 0.00095291 | 0.95291 | 0.935 | 0.1277 | 0.126 | 2.7668 | 2.759 | 21.6661 | 21.8968
134.5 | 0.00095282 | 0.95282 | 0.935 | 0.12817 | 0.126 | 2.7769 | 2.763 | 21.6659 | 21.9286
135 | 0.00095273 | 0.95273 | 0.934 | 0.12863 | 0.126 | 2.7869 | 2.771 | 21.6656 | 21.9921
135.5 | 0.00095264 | 0.95264 | 0.933 | 0.1291 | 0.127 | 2.7969 | 2.775 | 21.6654 | 21.8504
136 | 0.00095255 | 0.95255 | 0.933 | 0.12956 | 0.127 | 2.8069 | 2.798 | 21.6652 | 22.0315
136.5 | 0.00095246 | 0.95246 | 0.933 | 0.13002 | 0.128 | 2.817 | 2.81 | 21.665 | 21.9531
137 | 0.00095237 | 0.95237 | 0.933 | 0.13049 | 0.129 | 2.827 | 2.813 | 21.6647 | 21.8062
137.5 | 0.00095228 | 0.95228 | 0.932 | 0.13095 | 0.129 | 2.837 | 2.841 | 21.6645 | 22.0233
138 | 0.00095218 | 0.95218 | 0.932 | 0.13142 | 0.13 | 2.847 | 2.844 | 21.6643 | 21.8769